## Hoja1
ANEXO II INVENTARIO DE INSTALACIONES OBJETO DEL MANTENIMIENTO
ZONA | ELEMENTO | MODELO | AÑO | CANTIDAD | FAMILIAS
C. PRÁCTICAS - SALA CALDERAS | DEPOSITO ACUMULADOR ACS | GREENHEISS GH DPV/IBR/ES 800L PIE. 738 LITROS, CON INTERCAMBIADOR INTERIOR. |  | 1 | ACS
CUADRAS - DEPÓSITO SOLAR | DEPÓSITO SOLAR | VIHS1 250/4 B 254l |  | 1 | ACS
CUADRAS - DEPÓSITO SOLAR CUADRA 3, 4 ,9 Y 10 | DEPÓSITO SOLAR | VIHS1 150/4 B R1 162l |  | 4 | ACS
HOCKEY - SALA CALDERAS | MOTOBOMBA RETIRNO ACS. | SEDICAL SA25/3-B. 230V. |  | 1 | ACS
HOCKEY - SALA CALDERAS | DEPOSITO 1 ACS | 1.500 LITROS |  | 1 | ACS
HOCKEY - SALA CALDERAS | DEPOSITO 2 ACS. | 2.000 LITROS. |  | 1 | ACS
HOCKEY - SALA CALDERAS | VASO EXPANSION ACS DEPOSITO 2.000L. | IBAIONDO 150CMR. 150 LITROS. |  | 1 | ACS
HOCKEY - SALA CALDERAS | VASO EXPANSION ACS DEPOSITO 1.500L. | IBAIONDO 50AMR-P. 50 LITROS. |  | 1 | ACS
PAB. SOCIAL - SALA CALDERAS | MOTOBOMBA CTO ACS. | DAB KLP 40/1200T A316-0BBEGG. 400V |  | 1 | ACS
PAB. SOCIAL - SALA CALDERAS | MOTOBOMBA CTO ACS. | SEDICAL SAP 406T. 400V. |  | 1 | ACS
PAB. SOCIAL - SALA CALDERAS | DEPOSITOS ACS. | 750 LITROS, ACERO INOXIDABLE. |  | 2 | ACS
PAB. SOCIAL - SALA CALDERAS | INTERCAMBIADOR DE PLACAS | SIGMACAL UF12/C-9 240.000 KCAL/H. |  | 1 | ACS
PÁDEL - SALA CALDERAS | DEPOSITO INERCIA CLIMATIZACION. | 300 LITROS |  | 1 | ACS
PÁDEL - SALA CALDERAS | MOTOBOMBA RETORNO ACS. | SEDICAL SA25/4B. 230V. |  | 1 | ACS
PÁDEL - SALA CALDERAS | VASO EXPANSION PRIMARIO ACS. | WAFT MB 006465. 105 LITROS. |  | 1 | ACS
PICADERO CUBIERTO | DEPOSITOS ACS. | 750 LITROS. SIN PLACA. |  | 2 | ACS
PISCINA - VESTUARIO PERSONAL | DEPOSITO ACUMULADOR ACS | JUNKERS ELACELL ES 500 6 6000W JU MOX-KTFVX. 500 LITROS. |  | 1 | ACS
PISCINA - VESTUARIO PERSONAL | DEPOSITO ACUMULADOR ACS | THERMOR A21942. 5000W. 500 LITROS. |  | 2 | ACS
PISCINA VERANO - SALA CALDERAS | MOTOBOMBAS PRIMARIO ACS | SEDICALSP 40/8-B. 3X230V 3X400V. |  | 2 | ACS
PISCINA VERANO - SALA CALDERAS | MOTOBOMBA SECUNDARIO ACS | DAB ALP800-T A316-QBEGC. 3X230V 3X400V. |  | 1 | ACS
PISCINA VERANO - SALA CALDERAS | MOTOBOMBA RETORNO ACS. | PYD PC25--6-180. 230V. |  | 1 | ACS
PISCINA VERANO - SALA CALDERAS | GRUPO PRESION GASOIL | DIN GP-130GE. 130 L/H |  | 1 | ACS
PISCINA VERANO - SALA CALDERAS | CONTROL INSTALACION. | HONEYWELL. |  | 1 | ACS
PISCINA VERANO - SALA CALDERAS | DEPOSITO ACUMULADOR ACS. | SIN PLACA. 2.500 LITROS. |  | 1 | ACS
PISCINA VERANO - SALA CALDERAS | VASO EXPANSION ACS. | IBAIONDO 80CMR. 80 LITROS. |  | 1 | ACS
PISCINA VERANO - SALA CALDERAS | INTERCAMBIADOR PLACAS ACS. | SIGMACAL UF12/C-13. AÑO 1990. POTENCIA 320000 KCAL/H. | 1990 | 1 | ACS
PISCINA CUBIERTA - SALA CALDERAS | MOTOBOMBA CALDERA ACS. | SEDICAL SP 40/10-10. 400V. |  | 2 | ACS
PISCINA CUBIERTA - SALA CALDERAS | MOTOBOMBA PRIMARIO ACS. | SEDICAL SP 30/8T-B. 400V. |  | 2 | ACS
PISCINA CUBIERTA - SALA CALDERAS | MOTOBOMBA PANELES ACS. | SEDICAL A32/11-B. 230V. |  | 1 | ACS
PISCINA CUBIERTA - SALA CALDERAS | MOTOBOMBA PANELES PISCINA. | SEDICAL A32/11-B. 230V. |  | 1 | ACS
PISCINA CUBIERTA - SALA CALDERAS | MOTOBOMBA RETORNO ACS. | SEDICAL SA 25/3-B. 230V. |  | 1 | ACS
PISCINA CUBIERTA - SALA CALDERAS | MOTOBOMBA RECIRCULACION ACS. | SEDICAL SAP 25/8T. 400V. |  | 1 | ACS
PISCINA CUBIERTA - SALA CALDERAS | INTER. PLACAS ACS. | ALFA LAVAL CB 60-40L. AÑO 2.019. | 2019 | 1 | ACS
PISCINA CUBIERTA - SALA CALDERAS | INTER. PLACAS SOLAR. | SEDICAL UFPB-41/60 H. POTENCIA 80KW. |  | 1 | ACS
PISCINA CUBIERTA - SALA CALDERAS | VASO EXPANSION ACS. | IBAIONDO 150CMR. 150 LITROS. |  | 1 | ACS
PISCINA CUBIERTA - SALA CALDERAS | VASO EXPANSION ACS SOLAR. | IBAIONDO 350CMR. 350 LITROS. |  | 1 | ACS
PISCINA CUBIERTA - SALA CALDERAS | VASO EXPANSION CTO SOLAR. | WAFT 300 LITROS. |  | 1 | ACS
SQUASH - SALA CALDERAS | 1X1 AEROTERMIA DAIKIN. | INT: EKHBRD016ADV17. R134A 2,6 KG. EXT: ERSQ016AAV1 R410A 4,5 KG. POTENCIA 16 KW. |  | 1 | ACS
SQUASH - SALA CALDERAS | DEPOSITO INERCIA AEROTERMIA. | GH DPI/DI 100L. |  | 1 | ACS
SQUASH - SALA CALDERAS | DEPOSITOS ACUMULACION ACS. | BUDERUS SU/SF 750-80 BLAU. 750 LITROS. BUDERUS SF500/3. 500LITROS. |  |  | ACS
SQUASH - SALA CALDERAS | MOTOBOMBA RECIRCULACION DEPOSITOS. | SEDICAL SA30/6-B. 3X400V. |  | 2 | ACS
SQUASH - SALA CALDERAS | MOTOBOMBA RETORNO ACS. | SEDICAL SA 25/3B. 1X230V. |  | 1 | ACS
SQUASH - SALAS DEPORTIVAS | ACUMULADOR ACS VESTUARIOS PERSONAL. | 300 LITROS. |  | 1 | ACS
TENIS - CUARTO CALDERAS | MOTOBOMBAS RETORNO ACS. | SAP 40/8T. 3X400 V. |  | 2 | ACS
TENIS - CUARTO CALDERAS | DEPOSITOS DE INERCIA. | VAILLANT. |  | 3 | ACS
TENIS - CUARTO CALDERAS | PRODUCCION ACS. | VAILLANT AGUAFLOW EXCLUSIVE VPM40/45 / 2 W INT. P. MAX 110 KW. |  | 3 | ACS
TENIS - CUARTO CALDERAS | VASO EXPANSION ACS. | IBAIONDO50 CMR. 50 LITROS. |  | 1 | ACS
HÍPICA - VESTUARIO PERSONAL | DEPOSITO ACS. | EAC IWH E 210. 126 LITROS. POTENCIA 32 KW. |  | 1 | ACS
C. PRÁCTICAS - SALA CALDERAS | CALDERA ELECTRICA. | ELNUR CPE45, 3X400V POTENCIA 45KW. AÑO 2.017. | 2017 | 1 | CALEFACCIÓN
C. PRÁCTICAS - SALA CALDERAS | MOTOBOMBA ACS PRIMARIO. | WILO YONOS PICO 25/1-6 230V. |  | 1 | CALEFACCIÓN
C. PRÁCTICAS - SALA CALDERAS | MOTOBOMBA CALEFACCION. | GRUNDFOS UPS 25-50 180. 230V. |  | 1 | CALEFACCIÓN
C. PRÁCTICAS - SALA CALDERAS | VASO EXPANSION ACS. | 30 LITROS. |  | 1 | CALEFACCIÓN
C. PRÁCTICAS - SALA CALDERAS | VASO EXPANSION CALEFACCION. | ZILMET 130-CAL-PRO. 18 LITROS. |  | 1 | CALEFACCIÓN
C. PRÁCTICAS - SALA CALDERAS | CONTROL CON SONDA EXTERIOR. | SIEMENS RVP310. |  | 1 | CALEFACCIÓN
HÍPICA - VESTUARIO PERSONAL | CALDERA. | GABARRON ELNUR CMX18P. POTENCIA: 18KW CALEFACCION, 15 KW ACS. |  | 1 | CALEFACCIÓN
HÍPICA - VESTUARIO PERSONAL | MOTOBOMBA. | GRUNDFOS UP 20-30 N 150. 230V. |  | 1 | CALEFACCIÓN
HOCKEY - SALA CALDERAS | CALDERA | BUDERUS LOGANO GE315, R4211 EXP. POTENCIA 200-230 KW. QUEMADOR WEISHAUPT WL30Z-C. POTENCIA 72-330 KW. |  | 1 | CALEFACCIÓN
HOCKEY - SALA CALDERAS | MOTOBOMBAS PRIMARIO. | WILO YONOS MAXO-D 50/0,5-12. 230V |  | 2 | CALEFACCIÓN
HOCKEY - SALA CALDERAS | MOTOBOMBAS PRIMARIO ACS. | WILO YONOS MAXO-D 40/0,5-12. 230V. |  | 2 | CALEFACCIÓN
HOCKEY - SALA CALDERAS | MOTOBOMBAS CALEFACCION. | WILO YONOS MAXO-D 32/0,5-11. 230V. |  | 2 | CALEFACCIÓN
HOCKEY - SALA CALDERAS | MOTOBOMBA OFICINAS | WILO YONOS MAXO-D 25/0,5-10. 230V. |  | 2 | CALEFACCIÓN
HOCKEY - SALA CALDERAS | MOTOBOMBA YOGA. | WILO YONOS MAXO-D 25/0,5-10. 230V. |  | 1 | CALEFACCIÓN
HOCKEY - SALA CALDERAS | VASO EXPANSION CTO PRIMARIO. | IBAIONDO 50CMF. 50 LITROS. |  | 1 | CALEFACCIÓN
PAB. SOCIAL - SALA CALDERAS | CALDERA ACS. | CALINTER SCP 125. QUEMADOR LAMBORGHINI ECO 20. |  | 1 | CALEFACCIÓN
PAB. SOCIAL - SALA CALDERAS | CALDERA CALEFACCION. | CALINTER SCP 250. QUEMADOR ELCO PN. 190-300 KCAL/H. |  | 1 | CALEFACCIÓN
PAB. SOCIAL - SALA CALDERAS | MOTOBOMBAS PRIMARIO. | SEDICAL SP 50/10-B. 3X400V. |  | 2 | CALEFACCIÓN
PAB. SOCIAL - SALA CALDERAS | MOTOBOMBAS CTO SALONES. | SEDICAL SP50 12-B. 3X400V. |  | 2 | CALEFACCIÓN
PAB. SOCIAL - SALA CALDERAS | MOTOBOMBAS CTO VESTUARIOS. | WILO TYP TOP-SD50 10. 400V. |  | 2 | CALEFACCIÓN
PAB. SOCIAL - SALA CALDERAS | MOTOBOMBA ANTICONDENSADOS CALDERA. | DAB KLM 40-300 T. 400V. |  | 1 | CALEFACCIÓN
PAB. SOCIAL - SALA CALDERAS | MOTOBOMBA RECIRCULACION ACS. | SEDICAL SA30/6-B. 3X400V. |  | 1 | CALEFACCIÓN
PAB. SOCIAL - SALA CALDERAS | MOTOBOMBA SUELO RADIANTE. | WILO YONOS PICO 30/1-8. 230V. |  | 1 | CALEFACCIÓN
PAB. SOCIAL - SALA CALDERAS | VASO EXPANSION. | IBAIONDO 100/AMR-P. 100 L. |  | 1 | CALEFACCIÓN
PAB. SOCIAL - SALA CALDERAS | VASO EXPANSION. | IBAIONDO 80 AMR-P. 80 L. |  | 1 | CALEFACCIÓN
PAB. SOCIAL - SALA CALDERAS | GRUPO PRESION GASOIL. | INPRO GT 70 NT. 70L HORA. |  | 1 | CALEFACCIÓN
PAB. SOCIAL - SALA CALDERAS | CONTROL INSTALACION. | CENTRALITA CON SONDA EXTERIOR: CENTRATHERM CK-W CG252. CENTRATHERM CK- W ZG55. |  | 2 | CALEFACCIÓN
PÁDEL - SALA CALDERAS | CALDERA | BUDERUS GE315. POTENCIA 86-105 KW. QUEMADOR ELCO EL02B16 1D. POTENCIA 59- 189 KW. |  | 1 | CALEFACCIÓN
PÁDEL - SALA CALDERAS | MOTOBOMBA PRIMARIO | SEDICAL SP 32/6-B. 3X400 V. |  | 2 | CALEFACCIÓN
PÁDEL - SALA CALDERAS | DEPOSITO INERCIA ACS. | VAILLANT 2500 LITROS. |  | 1 | CALEFACCIÓN
PÁDEL - SALA CALDERAS | PRODUCCION ACS. | VAILLANT AGUAFLOW EXCLUSIVE VPM40/45 / 2 W INT. P. MAX 110 KW. |  | 2 | CALEFACCIÓN
PÁDEL - SALA CALDERAS | VASO EXPANSION CALDERA. | IBAIONDO50CMF. 50 LITROS. |  | 1 | CALEFACCIÓN
PICADERO CUBIERTO | CALDERA. | CALINTER SCP 90. 0.000 KCAL/H. AÑO 1.988. QUEMADOR ELCO VECTROM L02.160 DUO KL. POTENCIA 72-160 KW. | 1988 | 1 | CALEFACCIÓN
PICADERO CUBIERTO | MOTOBOMBA PRIMARIO. | SEDICAL SP30/7-B. 1X230V. |  | 1 | CALEFACCIÓN
PICADERO CUBIERTO | MOTOBOMBA CALEFACCION. | SEDICAL BIRAL AM 30/8-B. 1x230V. |  | 1 | CALEFACCIÓN
PICADERO CUBIERTO | MOTOBOMBA RETORNO ACS. | DAB EVOSTRA 2. 1X230V. |  | 1 | CALEFACCIÓN
PICADERO CUBIERTO | CENTRALITA CONTROL. | HONEYWELL. CON SONDA TEMPERATURA EXTERIOR. |  | 1 | CALEFACCIÓN
PICADERO CUBIERTO | INTERCAMBIADOR DE PLACAS. | SIGMACAL UF6/C13. 140.000 KCAL/H. |  | 1 | CALEFACCIÓN
PICADERO CUBIERTO | GRUPO PRESION GASOIL. | INPRO GP 30 NW. 230V. |  | 1 | CALEFACCIÓN
PICADERO CUBIERTO | VASO EXPANSION. | IBAIONDO 100 CMF. 100 LITROS. |  | 1 | CALEFACCIÓN
PISCINA VERANO - SALA CALDERAS | CALDERA GASOIL 1. | CERAC ( SIN PLACA). QUEMADOR ELCO EL 03.30-1D. POTENCIA DE 190.000 A 300.000 KCAL/H. |  | 1 | CALEFACCIÓN
PISCINA VERANO - SALA CALDERAS | CALDERA GASOIL 2. | CERAC ( SIN PLACA). QUEMADOR ELCO EL 03.30-1D. POTENCIA DE 190.000 A 300.000 KCAL/H. |  | 1 | CALEFACCIÓN
PISCINA VERANO - SALA CALDERAS | MOTOBOMBA CALDERA 1 | GRUNDFOS UPS 32-80 B 180. 230V. |  | 1 | CALEFACCIÓN
PISCINA VERANO - SALA CALDERAS | MOTOBOMBAS CALDERA 2 | SEDICAL SP40/10-B. 3X400V 3X230V. |  | 2 | CALEFACCIÓN
PISCINA VERANO - SALA CALDERAS | MOTOBOMBAS CALEFACCION V.MASCULINO | SEDICAL SP32/6-B. 3X400 3X230V. SEDICAL SP30/6T. 3X230V. |  | 1+1 | CALEFACCIÓN
PISCINA VERANO - SALA CALDERAS | MOTOBOMBAS CALEFACCION V. FEMENINO. | SEDICAL SP32/6-B. 3X400 3X230V. SEDICAL SP30/6T. 3X230V. |  | 1+1 | CALEFACCIÓN
PISCINA VERANO - SALA CALDERAS | VASO EXPANSION CALDERAS. | IBAIONDO 300CMF. 300 LITROS. |  | 1 | CALEFACCIÓN
PISCINA CUBIERTA - SALA CALDERAS | CALDERA 2 GASOIL. | VIESSMAN VITROPLEX 300. QUEMADOR WEISHAUPT WL30Z-C. POTENCIA 72-300 KW. |  | 1 | CALEFACCIÓN
PISCINA CUBIERTA - SALA CALDERAS | CALDERA 1 GASOIL. | VIESSMAN VITRONIC 100 GC1. QUEMADOR WEISHAUP WM-L10/2-A. MONARCH. AÑO 2007. POTENCIA 150-600 KW. | 2007 | 1 | CALEFACCIÓN
PISCINA CUBIERTA - SALA CALDERAS | MOTOBOMBA CALDERA CALEFACCION. | SEDICAL SP 50/10-B. 400V. |  | 2 | CALEFACCIÓN
PISCINA CUBIERTA - SALA CALDERAS | MOTOBOMBA AIRE PISCINA. | SEDICAL SP 50/10-B. 400V. |  | 2 | CALEFACCIÓN
PISCINA CUBIERTA - SALA CALDERAS | MOTOBOMBA CALENTAMIENTO VASO. | SEDICAL SP 50/10-B. 400V. |  | 2 | CALEFACCIÓN
PISCINA CUBIERTA - SALA CALDERAS | MOTOBOMBA SUELO RADIANTE. | SEDICAL SP 50/10-B. 400V. |  | 2 | CALEFACCIÓN
PISCINA CUBIERTA - SALA CALDERAS | MOTOBOMBA RECUPERADORES. | SEDICAL SP 40/10-10. 400V. |  | 2 | CALEFACCIÓN
PISCINA CUBIERTA - SALA CALDERAS | INTER. PLACAS VASO PISCINA. | SEDICAL UFP-52/42L. POTENCIA 400KW. |  | 1 | CALEFACCIÓN
PISCINA CUBIERTA - SALA CALDERAS | VASO EXPANSION RETORNO PRIMARIO. | WAFT MB-16. 400 LITROS. |  | 1 | CALEFACCIÓN
PISCINA CUBIERTA - SALA CALDERAS | VASO EXPANSION CALDERA 1. | IBAIONDO 50AMR-P. 50 LITROS. |  | 1 | CALEFACCIÓN
PISCINA CUBIERTA - SALA CALDERAS | VASO EXPANSION CALDERA 2. | IBAIONDO 50AMR-P. 50 LITROS. |  | 1 | CALEFACCIÓN
PISCINA CUBIERTA - SALA CALDERAS | VASO EXPANSION CTO DESHUMECTADORA. | SEDICAL REFLEX 25 LITROS. |  | 1 | CALEFACCIÓN
PISCINA CUBIERTA - SALA CALDERAS | CONTROL INSTALACION. | CENTRALITA SEDICAL MCR 50. + 3 MODULIS DE EXPANSION. |  | 1 | CALEFACCIÓN
PISCINA CUBIERTA - SALA CALDERAS | GRUPO PRESION GASOIL. | INPRO GP 130 GET R. 180 L/H. |  | 1 | CALEFACCIÓN
PISCINA CUBIERTA - SALA CALDERAS | ELEMENTOS TERMINALES. | COLECTORES SUELO RADIANTE. |  | 7 | CALEFACCIÓN
TENIS - CUARTO CALDERAS | CALDERA 1 ACS | CALINTER SCP 150. 150.000 KCAL/H. QUEMADOR GIERSCH R30 Z L. PITENCIA: 95-273 KW. |  | 1 | CALEFACCIÓN
TENIS - CUARTO CALDERAS | CALDERA 2. | CALINTER SCP 200. 200.000 KCAL/H. QUEMADORGIERSCH R30 Z- L. POTENCIA 95-273 KW. |  | 1 | CALEFACCIÓN
TENIS - CUARTO CALDERAS | CALDERA 3. | FERROLI AGS 01 20. 200.000 KCAL/H. QUEMADOR ELCO AQF 030. POTENCIA: 150-300 KW. |  | 1 | CALEFACCIÓN
TENIS - CUARTO CALDERAS | MOTOBOMBAS CTO PRIMARIO ACS. | SEDICAL SP 50/10 B. 3X400 V. |  | 2 | CALEFACCIÓN
TENIS - CUARTO CALDERAS | MOTOBOMBAS CTO CALEFACCION. | SEDICAL SP 65/13 B. 3X400 V. |  | 2 | CALEFACCIÓN
TENIS - CUARTO CALDERAS | VASO EXPANSION CALDERAS. | IBAIONDO 100 CMF. 100 LITROS. |  | 3 | CALEFACCIÓN
TENIS - CUARTO CALDERAS | VASO EXPANSION. | IBAIONDO 300 CMF. 300 LITROS. |  | 1 | CALEFACCIÓN
TENIS - CUARTO CALDERAS | CONTROL INSTALACION. | TREND. IQ4E, IQVIEW4, 16DI, 8DO, 8DO. |  | 5 | CALEFACCIÓN
TENIS - CUARTO CALDERAS | ELEMENTOS TERMINALES. | RADIADORES HIERRO, CHAPA, ALUMINIO. |  | 70 | CALEFACCIÓN
TENIS - VESTUARIO ABONADOS | CENTRALITA. | POLYTHERM. |  | 1 | CALEFACCIÓN
TENIS - VESTUARIO ABONADOS | MOTOBOMBAS RECIRCULACION SUELO RADIANTE. | SEDICAL SADP40/12 T 400V. |  | 2 | CALEFACCIÓN
TENIS - VESTUARIO ABONADOS | MOTOBOMBA RETORNO. | SEDICAL SAP 25/8 T. 400V. |  | 1 | CALEFACCIÓN
TENIS - VESTUARIO ABONADOS | INTERCAMBIADOR PLACAS. | SEDICAL UFPB-41/40 H. POTENCIA 91KW. |  | 1 | CALEFACCIÓN
TENIS - VESTUARIO ABONADOS | VASO EXPANSION. | IBAIONDO 18 CMF. 18 LITROS. |  | 1 | CALEFACCIÓN
TENIS - VESTUARIO ABONADOS | ELEMENTOS TERMINALES. | COLECTORES SUELO RADIANTE. |  | 4 | CALEFACCIÓN
ACCESOS - PUERTA GOLF | 1x1 SPLIT CARRIER GARITA ENTRADA | INT: 42QHC012DS. EXT: 38QHC012DS GAS R410A 0,680 KG. POTENCIA 4,2 KW.. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
ACCESOS - PUERTA INIA | 1X1 SPLIT DAIKIN | INT: FTXB25C2V1B. EXT: RXB25C2V1B. GAS R410A 0,74 KG. POTENCIA 2,5KW. | 2015 | 1 | CLIMATIZACIÓN
ACCESOS - PUERTA PRINCIPAL | 1X1 SPLIT DAIKIN. | INT: FTXB35C2V1B. EXT: RXB35C2V1B. GAS R410A 1 KG. POTENCIA3,5KW. | 2015 | 2 | CLIMATIZACIÓN
ACCESOS - PUERTA PRINCIPAL | 1X1 SPLIT DAIKIN. | INT: FTXB25C2V1B. EXT: RXB25C2V1B. GAS R410A 0,74 KG. POTENCIA 2,5KW. | 2015 | 1 | CLIMATIZACIÓN
C. PRÁCTICAS - SALA CALDERAS | 1X1 SPLIT PANASONIC. | EXT: CU-RE9NKE GAS R410A 690 GRAMIS. POTENCIA 1,8 KW. INT: CS-RE9KE. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
C. PRÁCTICAS - SALA CALDERAS | 1X1 SPLIT MITSUBISHI ELECTRIC. | EXT: MUZ-HC35VAB GAS R410A 0,75 KG. POTENCIA 3,5 KW. INT: MSZ-HC35VAB. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
C. PRÁCTICAS - SALA CALDERAS | 1x1 SPLIT HITACHI ESCUELA DE GOLF. | EXT: RAC-E10HB GAS R410A 0,95 KG. INT: RAS-E10HB. POTENCIA 3,5 KW. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
CROQUET | 1X1 SPLIT DAIKIN | INT: FTXM35R5V1B GAS R32 0,69KG. POTENCIA 3,5 KG. EXT:RMXM35R5V1B. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
CUADRAS - OFICINA ENCARGADO | 1X1 SPLIT DAIKIN | INF: FCAG60AVEB |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
HÍPICA - OFICINA BRANDELICIOUS | 1X1 SPLIT | EXT: GENERAL MOD. AOHG12LLCC |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
HÍPICA - OFICINA COMERCIAL | 1X1 SPLIT | EXT: GENERAL MOD. AOH12USCC |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
HÍPICA - OFICINA OXER | CLIMATIZADOR. | EXT: DAIKIN ALTHERMA EBLQO7CAV3 2021 | 2021 | 1 | CLIMATIZACIÓN
HÍPICA - RESTAURACIÓN Y CARPA EVENTOS | 1X1 SPLIT GENERAL(OFI. RESTAURACION). | EXT: AOHG12LLCC GAS R410A 0,85 KG. POTENCIA 3,5 KW. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
HÍPICA - RESTAURACIÓN Y CARPA EVENTOS | PARTIDA AIRE/AIRE. | LENNOX REFAC KVB30D. POTENCIA 72KW FRIO, 80 KW CALOR. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
HÍPICA - RESTAURACIÓN Y CARPA EVENTOS | PARTIDA AIRE/AIRE. | HITECSA CCVIBA HE40i. GAS R410A 10,3 KG. POTENCIA 41 KW FRIO, 35 KW CALOR. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
HÍPICA - RESTAURACIÓN Y CARPA EVENTOS | PARTIDA AIRE/AIRE. | HITECSA CCVIBA HE 70i. POTENCIA 70KW FRIO, 60KW CALOR. R410A 10+10 KG. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
HÍPICA - TRIBUNA JUECES | 2X1 ROCA DFT35B | INT: ROCA DFT35B EXT: ROCA |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
HÍPICA - VESTUARIO PERSONAL | 2X1 SPLIT ICELUX, TRIBUNA SOCIAL. | INT: ICES026STYWF-INT. 2.250 KCAL/H. EXT: S026STYWF-EXT GAS R410A. 0,8KG. |  | 2 | CLIMATIZACIÓN
HOCKEY - CUBIERTA | VRV DAIKIN | RXYQ10M7W1B. AÑO 2004. GAS R410A 9,6 KG. | 2004 | 1 | CLIMATIZACIÓN
HOCKEY - CUBIERTA | VRV DAIKIN | RXYQ8M7W1B. AÑO 2.004. GAS R410A 8,6 KG. | 2004 | 1 | CLIMATIZACIÓN
HOCKEY - CUBIERTA | U.I CASSETTE DAIKIN VRV. | FXFQ50M7V1B. POTENCIA 5 KW. |  | 5 | CLIMATIZACIÓN
HOCKEY - CUBIERTA | U.I CASSETTE DAIKIN VRV. | FXFQ32M7V1B. POTENCIA 3,2 KW. |  | 4 | CLIMATIZACIÓN
HOCKEY - CUBIERTA | U.I CASSETTE DAIKIN VRV. | FXFQ40M7V1B. POTENCIA 4 KW. |  | 3 | CLIMATIZACIÓN
HOCKEY - CUBIERTA | 1x1 DAIKIN CASSETTE. | U.I: FFQ35B8V1B. AÑO 2007. U.E: RXS35E2V1B. GAS R410A 1 KG. POTENCIA 3,5 KW. | 2007 | 4 | CLIMATIZACIÓN
HOCKEY - CUBIERTA | 1X1 SPLIT MITSUBISHI ELECTRIC. | U.E: MUZ-HR25VF. GAS R32 0,8 KG. UND. INT: MSZ-HR25VF. POTENCIA 2,5 KW. OFICINA MATÍAS | 2019 | 1 | CLIMATIZACIÓN
HOCKEY - CUBIERTA | ROOF-TOP. | CLIVET. CTHN352. R407C, 28+25 KG. 1X400V. POTENCIA 50 KW. |  | 4 | CLIMATIZACIÓN
PAB. SOCIAL - BAR | VRV. | AERMEC MVAM4001T. POTENCIA 45 KW. R410A 10 KG. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
PAB. SOCIAL - BAR | CLIMATIZADOR. | CL1 CAF 110. DOBLE BATERIA: AGUA Y GAS REFRIGERANTE. POTENCIA 43 KW. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
PAB. SOCIAL - BAR | MOTOBOMBA BATERIA CLIMATIZADOR. | GRUNDFOS MAGNA1 25-80. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
PAB. SOCIAL - BOMBONERA | 1X1 TRANE CASSETTE. | UND. EXT: TWK542BDOEAA. R407C, 3,8 KG. UND.INT: MWC542C80RAA. POTENCIA 12 KW. |  | 2 | CLIMATIZACIÓN
PAB. SOCIAL - CUARTO PALOS | 1X1 CARRIER COLUMNA. | EXT: 38QUS048R8T. POTENCIA: 14KW FRIO. 15,6 KW CALOR. GAS R32 2,8 KG. INT: 42QFD048D8S. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
PAB. SOCIAL - OFICINAS - VESTUARIOS | 2X1 DAIKIN SPLIT. | EXT: 2MXS4OH3V1B. R410A 1,2KG. INT: FTX20J2V1B. POTENCIA 4 KW. |  | 2 | CLIMATIZACIÓN
PAB. SOCIAL - OFICINAS - VESTUARIOS | 1X1 SPLIT MITSUBISHI ELECTRIC. | EXT: MUZGE25VA. GAS R410A 0,75 KG. POTENCIA 2,5 KW CALOR, 3,2 KW FRIO. INT: MSZGC25VA. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
PAB. SOCIAL - OFICINAS - VESTUARIOS | 1X1 SPLIT SAMSUNG. | EXT:AR12HSFNBWKN GAS R410A 0,95 KG. INT: AR12HSFNBWKN. POTENCIA3,5 KW. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
PAB. SOCIAL - OFICINAS - VESTUARIOS | 1X1 MITSUBISHI SPLIT. !!!GAS R22!!!. | EXT: MS-09KV. GAS R22 1,2 KG. 2,5 KW. INT: SIN PLACA. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
PAB. SOCIAL - OFICINAS - VESTUARIOS | AUTONOMOS VESTUARIO FEMENINO. | OLIMPIA SPLENDIT UNICO. R12 HP. POTENCIA 3KW. |  | 2 | CLIMATIZACIÓN
PAB. SOCIAL - OFICINAS - VESTUARIOS | EXTRACTOR V. FEMENINO. | S&P CAB250, 230V. |  | 2 | CLIMATIZACIÓN
PAB. SOCIAL - OFICINAS - VESTUARIOS | EXTRACTOR V.MASCULINO. | S&P CAB-200, 230V. |  | 2 | CLIMATIZACIÓN
PAB. SOCIAL - SALA DE BRIDGE | CARRIER AIRE/AIRE CONDUCTOS. | EXT: 38PZ031 A9F. GAS R407C NO MARCA CARGA EN LA PLACA DE CARACTERISTICAS. POTENCIA: 24KW FRIO, 30 KW CALOR. INT: 40PZ031 A9F. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
PAB. SOCIAL - SALA DE JUNTAS | 1x1 MITSUBISHI ELECTRIC CASSETTE.!!!ACCESO PELIGROSO!!! | UND.INT: PLA-RP140AA. AÑO 2.005. POTENCIA 14 KW. | 2005 | 1 | CLIMATIZACIÓN
PAB. SOCIAL - TIENDA GOLF | 1X1 MITSUBISHI ELECTRIC CASSETTE. | EXT: AZQS71B2V1B. GAS R410A 2,75KG. POTENCIA 7,1 KW. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
PAB. SOCIAL - ZONA SALONES | 2X1 MITSUBISHI ELECTRIC CASSETTE | UND.EXT: PUHZ-ZRP140VKA2. GASR410A 5 KG. POTENCIA 14 KW. INT: PLA-ZRP71BAR1. AÑO 2.016. | 2016 | 8 | CLIMATIZACIÓN
PAB. SOCIAL - ZONA SALONES | RECUPERADOR DE CALOR | S&P. CADT-N-D80 CH F7+F9. 2X2,2 KW. 230/4000V. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
PÁDEL - ESCUELA PÁDEL | 1X1 SPLIT DAIKIN ESCUELA PADEL. | EXT: RXF35C5V1B GAS R32 0,55 KG. POTENCIA 3,5 KW. INT: RXC35C5V1B. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
PÁDEL - SALA CALDERAS | VASO EXPANSION CLIMA | IBAIONDO 100 CMF. 10/ LITROS. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
PÁDEL - SALA CALDERAS | FANCOILS. | TRANE FKAS43-2P-SXAL |  | 2 | CLIMATIZACIÓN
PÁDEL - SALA CALDERAS | FANCOILS. | TRANE FKAS20-2P-SXAL |  | 4 | CLIMATIZACIÓN
PÁDEL - SALA CALDERAS | ENFRIADORA BOMBA CALOR. | HITECSA EKWXBA-2091.2. AÑO 2017. POTENCIA 50KW FRIO, 58 KW CALOR. R410A 13,5 KG. | 2017 | 1 | CLIMATIZACIÓN
PICADERO - CAFETERÍA | 1X1 MITSUBISHI E. (ESTROPEADA). | INT. PKA-RP3FAL. EXT: SIN PLACA. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
PICADERO - CAFETERÍA | 1X1 MITSUBISHI ELECTRIC. | INT. PKA-RP3FAL. EXT: PUH-P71VGAA GAS R407C 3,3KG. 230V. AÑO 2005. POTENCIA 7,1 KW. | 2005 | 1 | CLIMATIZACIÓN
PICADERO - CAFETERÍA | 1X1 MITSUBISHI ELECTRIC. | INT: PKA-M71KAL. EXT: PUZ-ZM71VHA GAS R32 2,8 KG. AÑO 2019. POTENCIA 7,1 KW. | 2019 | 1 | CLIMATIZACIÓN
PICADERO - CAFETERÍA | 1X1 GENERAL SUELO, TIENDA. | EXT: AOHG18LALL. GAS R410A 1,25 KG. POTENCIA 5,2 KW FRIO, 6 KW CALOR. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
PICADERO - CAFETERÍA | EXTRACTOR CAFETERIA. | SIN PLACA CARACTERISTICAS. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
PICADERO - CAFETERÍA | 1X1 LG COLUMNA. | INT: P05AH. EXT: APU0Z488T CO. POTENCIA 13,5 KW. GAS R410A 2,9 KG. |  | 2 | CLIMATIZACIÓN
PICADERO - CAFETERÍA | 1X1 CASSETTE DAIKIN. CUADRAS OFICINA | EXT: SIN ACCESO(FALSO TECHO DENTRO DE LA OFICINA). INT: FCQ60C7VEB. POTENCIA 6 KW. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
PISCINA - EMERGENCIA SANITARIAS Y FISIO | 1X1 SPLIT FUJITSU | AOY12LFBC. GAS R410A 1,05 KG. POTENCIA 3,5 KW. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
PISCINA - EMERGENCIA SANITARIAS Y FISIO | 1X1 SPLIT CARRIER. | 38QHC012DS. GAS R410A 1 KG. POTENCIA3,5 KW. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
PISCINA - VESTUARIO PERSONAL | 3X1 SPLIT MITSUBISHI DAYA. | EXT: SCM60ZS-W GAS R32 1,8 KG. POTENCIA6 KW. SRK25ZS-W. |  | 3 | CLIMATIZACIÓN
PISCINA - VESTUARIO PERSONAL | 2X1 MITSUBISHI DAYA. | EXT: SCM45ZS-W GAS R32 1,4 KG. POTENCIA 4,5KW. INT: SRK25ZS-W. |  | 2 | CLIMATIZACIÓN
PISCINA CUBIERTA - CUBIERTA | DESHUMIFICADOR VESTUARIOS | MICROWELL DRY 300, 36 LITROS DIA. R410A 0,55 KG. 230V. |  | 2 | CLIMATIZACIÓN
PISCINA CUBIERTA - CUBIERTA | DESHUMECTADORAS PISCINAS | CIATESA BCP555 . POTENCIA 213KW 116 KG/H DESHUMECTACION. GAD R407C 33,5 KG. 7,71 M3/S. 400V. |  | 2 | CLIMATIZACIÓN
PISCINA CUBIERTA - CUBIERTA | 1x1 SPLIT MITSUBISHI E. MEDICO. | EXT: MUZ-GB50VA GAS R410A 1,5 KG. POTENCIA 5KW FRIO, 5,8KW CALOR. INT: MSZ GB50VA. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
PISCINA CUBIERTA - CUBIERTA | 1X1 SPLIT MITSUBISHI E. OFICINAS DEPORTIVAS. | EXT: MUZ-GC35VA R410A 0,85 KG. POTENCIA 3,5 KW. INT: MSZGC35VA. |  | 2 | CLIMATIZACIÓN
PISCINA CUBIERTA - CUBIERTA | 1x1 SPLIT MITSUBISHI E. COMEDOR PERSONAL. | EXT: MUZ-GA60VA GAS R410A 1,8KG. POTENCIA 6KW FRIO 6,8 KW CALOR. INT: MSZ GA60VA. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
PISCINA CUBIERTA - CUBIERTA | 1X1 DAIKIN FALSO TECHO SPINNING. | EXT: SIN PLACA CARACTERISTICAS. INT: |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
PISCINA CUBIERTA - CUBIERTA | 2x1 DAIKIN CASSETTE RECEPCION. | EXT: RZQS71C7V1B R410A 2,75KG. AÑO 2008. POTENCIA 7,1 KW. INT: FCQ35C7VEB. | 2008 | 4 | CLIMATIZACIÓN
PISCINA CUBIERTA - CUBIERTA | 1x1 DAIKIN CASSETTE RECEP. GIMNASIO. | EXT: SIN PLACA CARACTERISTICAS. INT: FCQ60C7VEB. POTENCIA 6 KW. AÑO 2007. | 2007 | 1 | CLIMATIZACIÓN
PISCINA CUBIERTA - CUBIERTA | 2X1 DAIKIN FALSO TECHO GIMNASIO. | EXT: RZQ100B8W1B R410A 4,3KG. AÑO 2007. 400V. POTENCIA 10KW. INT: FCQ50C7VEB. | 2007 | 6 | CLIMATIZACIÓN
PISCINA CUBIERTA - CUBIERTA | RECUPERADORES DE CALOR VESTUARIOS Y RECEPCION. | SIN PLACA DE CARACTERISTICAS. |  | 3 | CLIMATIZACIÓN
PISCINA CUBIERTA - SALA CALDERAS | INTER. PLACAS RECUP. DESHUMECTADORAS. | SEDICAL UFP-52/20L. POTENCIA 140KW. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
SQUASH - SALAS DEPORTIVAS | HITECSA COMPACTA AIRE-AIRE. GIMNASIO. | ACHBA-801 GAS R410A 6,7KG. POTENCIA 25KW CALOR 22,8KW FRIO. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
SQUASH - SALAS DEPORTIVAS | 2x1 DAIKIN SUELO. SALA PLANTA CALLE. SIN ACCESO UNIDADES INTERIORES. | EXT: 5MXS90E3VB2 GAS R410A 3KG. AÑO 2017. INT: FNQ50A2VEB. | 2017 | 2 | CLIMATIZACIÓN
SQUASH - SALAS DEPORTIVAS | FANCOIL. V. MASCULINO. | KOSNER KFCI-100CD30DX 27. POTENCIA8 KW. 230V. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
SQUASH - SALAS DEPORTIVAS | 1x1 DAIKIN CASSETTE. V.FEMENINO. | EXT: RMX50R5V1B. POTENCIA 5KW. INT: FFA50A2VEB9. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
SQUASH - SALAS DEPORTIVAS | 1X1 CARRIER COLUMNA. GIMNASIO. | INT: 42QFD048D8S. EXT: 38QUS048R8T. R32 2,9 KG. POTENCIA 16KW CALOR. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
SQUASH - SALAS DEPORTIVAS | 1X1 SPLIT DAIKIN. PILATES. | INT: FTXC60DV1B. EXT: RXC60DV1B GAS R32 1,10KG. AÑO 2023. POTRNCIA 6 KW. | 2023 | 1 | CLIMATIZACIÓN
SQUASH - SALAS DEPORTIVAS | RECUPERADOR CALOR GIMNASIO. | MUNDICLIMA CL41935MU-RECO-2000 F6+F8. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
SQUASH - SALAS DEPORTIVAS | EXTRACTORES. VESTUARIOS. | SIN PLACA. |  | 2 | CLIMATIZACIÓN
STARTER GOLF | 1X1 DAIKIN HOYO 10 BALLESTEROS. | EXT: RXF25E5V1B GAS R32 0,42 KG. | 2023 | 1 | CLIMATIZACIÓN
STARTER GOLF | 1X1 DAIKIN SALIDA 19. | EXT: RXF25E5V1B GAS R32 0,42 KG. | 2023 | 1 | CLIMATIZACIÓN
STARTER GOLF | 1X1 DAIKIN HOYO SALIDA 10 NEGRO. | EXT: RXF25E5V1B GAS R32 0,42 KG. | 2023 | 1 | CLIMATIZACIÓN
TALLERES | AEREOGENERADOR GASOIL. | BIEMMEDUE S.P.A. CONFORT 100, POTENCIA 100 KW. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
TALLERES - CARPINTERÍA | 1x1 SPLIT DAIKIN | EXT: RXF35D5V1B GAS R32 0,55 KG. POTENCIA 3,5 KW. INT: FTX35D5V1B. | 2021 | 1 | CLIMATIZACIÓN
TALLERES - OFICINAS Y COMEDOR | 1X1 SPLIT HITACHI, OBRAS. | EXT: RAC-50WPB GAS R410A 1,25 KG. POTENCIA5 KW. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
TALLERES - OFICINAS Y COMEDOR | 1X1 SPLIT JHONSON, MANTENIMIENTO. | EXT: JNC 30A BC GAS R407C 0,960KG. POTENCIA2,5 KW. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
TALLERES - OFICINAS Y COMEDOR | 1X1 SPLIT MITSUBISHI E. OFICINA MANTENIMIENTO | EXT: MUZ-HR35VF GAS R32 0,45 KG. POTENCIA 3,4 KW. INT: MSZ-HR35VF. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
TALLERES - OFICINAS MTO. | 1X1 SPLIT AIRWELL OFICINA MTO | EXT: ODU WAP 9RC GAS R410A POTENCIA 2,5 KW. INT: |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
TALLERES - COMEDOR | 1X1 SPLIT DAIKIN COMEDOR | EXT: RXF42C5V1B GAS R32 0,75 KG. AÑO 2021. POTENCIA 4,2 KW. INT: FTX42C5V1B. | 2021 | 1 | CLIMATIZACIÓN
TALLERES - COMITÉ | 1X1 SPLIT MITSUBISHI E. COMITE. | EXT: MUZ-GE35VA GAS R410A 1,15 KG. POTENCIA 3,5 KW. AÑO 2012. INT: MSZ-GE35VA. | 2012 | 2 | CLIMATIZACIÓN
TALLERES - OFICINA GOLF | 1X1 SPLIT DAIKIN GOLF. | EXT: RXF35D5V1B GAS R32 0,55 KG. POTENCIA 3,5 KW. INT: FTX35D5V1. | 2022 | 1 | CLIMATIZACIÓN
TALLERES - OFICINA GOLF Y OFICINA TALLER | 1X1 SPLIT CARRIER | EXT: 38QHC012DS GAS R410A 0,68 KG. POTENCIA 3,5 KW. |  | 2 | CLIMATIZACIÓN
TALLERES - OFICINAS Y COMEDOR | 1X1 SPLIT DAIKIN GARITA INIA. | EXT: RXB25C2V1B GAS R410A 0,74 KG. AÑO 2015. INT: FTX25C2V1B. | 2015 | 1 | CLIMATIZACIÓN
TENIS - CAFETERÍA Y SALONES | 1X1 DAIKIN CASSETTE. | EXT: RZQSG100L8V1B GAS R410A 2,9 KG. AÑO 2014. INT: FCQG100FVEB. POTENCIA 10 KW. | 2014 | 1 | CLIMATIZACIÓN
TENIS - CAFETERÍA Y SALONES | 1X1 DAIKIN CASSETTE. | EXT: RZQS125D7V1B GAS R410A 3,7 KG. AÑO 2010. INT: FCQ100C8VEB. POTENCIA 10 KW. | 2010 | 2 | CLIMATIZACIÓN
TENIS - CAFETERÍA Y SALONES | 1X1 DAIKIN SIESTA CASSETTE. | EXT: AZQS71B2V1B GAS R410A 2,75KG. AÑO 2013. INT: ACQ71BV1. POTENCIA 7,1 KW. | 2013 | 6 | CLIMATIZACIÓN
TENIS - CAFETERÍA Y SALONES | 1X1 DAIKIN SUELO/TECHO. | EXT: RZQS100D7V1B GAS R410A 3,7 KG. AÑO 2010. INT: FHQ125BVV1B. POTENCIA 12,5 KW. | 2010 | 1 | CLIMATIZACIÓN
TENIS - CAFETERÍA Y SALONES | 1X1 SPLIT MITSUBISHI ELECTRIC. | EXT: MUH-HR50VF GAS R32 0,80 KG. INT: MSZ-HR50VF. POTENCIA 5 KW. |  | 2 | CLIMATIZACIÓN
TENIS - CAFETERÍA Y SALONES | 1X1 SPLIT PANASONIC. | EXT: CU-UZ35VKE. POTENCIA 3,7 KW, GAS R32 670G. INT: CS-UZ35VKE |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
TENIS - CAFETERÍA Y SALONES | 1X1 SPLIT PANASONIC. | EXT: CU-UZ50VKE. POTENCIA5,4 KW, GAS R32 1,14KG. INT: CS-UZ50VKE. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
TENIS - ESCUELA TENIS | 1X1 FALSO TECHO DAIKIN, ESCUELA TENIS. | EXT: AZQS71B2V1B GAS R410A 2,75 KG. POTENCIA 7,1 KW. INT: ADEQ71B2VEB. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
TENIS - OFICINAS | 3X1 SPLIT DAIKIN. | EXT: SIN PLACA CARACTERISTICAS. INT: FTXS35G2V1B. POTENCIA 5KW. |  | 3 | CLIMATIZACIÓN
TENIS - OFICINAS | 1x1 SPLIT ACSON DESPACHO RESTAURACION !!!GAS R22!!! | EXT: ALC10B-AFAK GAS R22 0,85 KG. INT: SIN PLACA. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
TENIS - OFICINAS | UNIDAD PARTIDA AIRE/AIRE. ZONAS COMUNES Y DESPACHOS. | HITECSA CCHBA-801 GAS R410A 6,7 KG. AÑO 2015. POTENCIA: FRIO 22,8KG CALOR: 25KW. | 2015 | 1 | CLIMATIZACIÓN
TENIS - OFICINAS | 1x1 SUELO DAIKIN, CRISTALERA. | EXT: RXS60L2V1B GAS R410A 1,5 KG. AÑO 2017. INT: FNQ60A2VEB. POTENCIA 6 KW. | 2017 | 1 | CLIMATIZACIÓN
TENIS - OFICINAS | 1X1 SPLIT DAIKIN, PASILLO. | EXT: RXF25EV1B GAS R32 O,42KG. AÑO 2023. INT: FTXF25D5V1B. POTENCIA 2,5 KW. | 2023 | 1 | CLIMATIZACIÓN
TENIS - OFICINAS | 1X1 SPLIT DAIKIN RACK. | INT: FTXS35G2V1B. EXT: RXS35E2V1B. GAS R410A 1KG. POTENCIA 3,5 KW. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
TENIS - OFICINAS | 1X1 SPLIT MITSUBISHI E. RACK. | INT: SIN ACCESO. EXT: MUZ-GC35VA. GAS R410A 0,85KG. POTENCIA 3,5KW. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
TENIS - OFICINAS | 1X1 SPLIT DAIKIN DESPACHO.!!!!R22!!! | INT: SIN PLACA. EXT: RE18A7V1 AÑO 1996. GAS R22 0,72KG. POTENCIA 3,5KW. | 1996 | 1 | CLIMATIZACIÓN
SQUASH SALA PILATES | SPLIT DAIKIN UNIDAD EXTERIOR | UD. EXTERIOR SKY AIR SERIE ALPHA R32 RZAG35A |  | 1 | CLIMATIZACIÓN
SQUASH SALA PILATES | SPLIT DAIKIN UNIDAD INTERIOR | UD.INT CASSETE 60X60 SKY AIR R410R32 FFA35A9 |  | 1 | CLIMATIZACIÓN